TERMO DE REFERÊNCIA

RITO: LEI FEDERAL 14.133/2021

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split Inverter, com etiquetas de eficiência energética,  visando assim, atender às necessidades desta Casa Legislativa.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente aquisição justifica-se em virtude da necessidade de propiciar melhor conforto térmico nos ambientes de trabalho, tendo em vista as altas temperaturas, poeira e poluição sonora.

2.2. A aquisição dos objetos visa substituir os antigos aparelhos que se encontram obsoletos e com avarias e que consomem muita energia e, consequentemente, gerando um aumento de gastos nos cofres público.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS APARELHOS

3.1. A Contratada deverá fornecer Aparelhos Condicionadores de Ar tipo Split Inverter,, novos, modelos em linha de fabricação, fornecidos em embalagem lacrada, com as seguintes características mínimas:

a) Aparelhos Split Inverter de  12.000, 18.000 e 22.000 BTUs; b) tipo de ciclo frio; c) 03 velocidades de ventilação ou superior; d) baixo nível de ruído; e) Etiqueta Nacional de Conservação de Energia Procel “A”, “B” ou “C”; f) controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas; g) função “timer on/off”; h) filtro de ar removível e lavável; i) proteção antiferrugem; j) função de desumidificação; k) tensão de 220V; l) gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; m) manual de instrução em português.

A alimentação elétrica dos aparelhos deverá contar com proteção geral e disjuntores que suportem a demanda. Os mesmos deverão estar acondicionados tecnicamente em caixas de distribuição apropriadas que atendam às normas técnicas com as devidas fiações elétricas nas bitolas corretas.

3.2. Deverão ser fornecidos os seguintes aparelhos, conforme quadro abaixo:

| Item | Qtde (Unidades) | Especificação do objeto | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08 | Aparelho Split Inverter 12.000 BTUS | Marca Referência: Elgin, Sansung, LG (Equivalente ou Superior |  |  |
| 2 | 01 | Aparelho Split Inverter 18.000 BTUS |  |  |  |
| 03 | 03 | Aparelho Split Inverter 22.000 BTUS |  |  |  |
| VALOR TOTAL DOS APARELHOS: |  |

3.2 Os aparelhos de ar condicionado  adquiridos serão  instalados  nos seguintes setores:

a) Antessala da Presidência, 1(um) Aparelho Split Inverter 12.000 BTUs

b) Procuradoria,  2 (dois) Aparelhos Split Inverter 12.000 BTUs

c) Gerência Institucional, 1(um) Aparelho Split Inverter 12.000 BTUs

d) Controladoria, 1(um) Aparelho Split Inverter 12.000 BTUs

e)Contabilidae / RH  1(um) Aparelho Split Inverter 12.000 BTUs

f0 Tesouraria 1(um) Aparelho Split Inverter 12.000 BTUs

g) Comunicação  1(um) Aparelho Split Inverter 12.000 BTUs

h) Sala de Reuniões, 1(um) Aparelho Split Inverter 18.000 BTUs

i) Secretaria Administrativa,  1(um) Aparelho Split Inverter 22.000 BTUs

j) Secretaria Legislativa, 1(um) Aparelho Split Inverter 22.000 BTUs

l) Galeria dos Presidentes. 1(um) Aparelho Split Inverter 22.000 BTUs

4. PRAZO DE ENTREGA

4.1. O prazo de entrega dos aparelhos do objeto descrito será de até 20 dias úteis, contados da data do envio da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, que será enviada via e-mail a licitante vencedora.

5. DAS GARANTIAS

5.1. Os aparelhos e seus componentes deverão ter garantia técnica de 12 (doze) meses, sem quaisquer ônus para a CMI, contados a partir da data da entrega dos equipamentos.

5.2. A licitante vencedora deverá declarar que tem capacidade de atendimento da garantia ofertada pelo fabricante do equipamento;

5.3. Durante o período de garantia deverá prestar manutenção preventiva e corretiva de conformidade com as recomendações do fabricante;

5.4. As soluções de manutenção e ou suporte técnico poderão ser realizadas, por parte da contratada ou por empresa designada por ela ou pelo fabricante, quando necessário com a presença de técnicos especializados.

5.5. A empresa vencedora do certame deverá disponibilizar número de telefone para prestar serviço de suporte técnico.

5.6. Nos casos em que a solução do problema for ultrapassar os prazos previstos acima, o equipamento deverá ser substituído por outro de igual ou maior desempenho e configuração igual ou superior, até que o defeituoso seja recolocado em operação.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento  ocorrerá após o recebimento definitivo dos aparelhos de ar condicionado.

6.2. A Licitante vencedora deverá apresentar a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, para, após conferência, a realização do crédito em favor da Licitante vencedora por meio de ordem bancária contra qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta-corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

6.3. A Contabilidade terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para efetivação do pagamento, em depósito na conta bancária da Licitante vencedora ou em cheque, após o recebimento da documentação supracitada.

6..4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.

6.5 A aquisição dos aparelhos,  objeto do presente Termo  ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte conforme previsto na legislação federal vigente (Instrução Normativa nº 1.234/2012 da Receita Federal) ou superveniente c/c o Decreto Municipal nº 8.199, de 04 de Abril de 2023, para a matéria.

6.5. A Câmara Municipal se reserva o direito de descontar do pagamento da Licitante vencedora os eventuais débitos, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros.

7. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA se obriga a entregar os aaprelhos de ar condicionado de acordo com os prazos e quantidades especificadas.

7.2. A CONTRATADA é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os aaprelhos objetos deste Termo de Referência.

7.3. Caso a Câmara Municipal de Itaúna se diagnostique alguma inadequação relacionada aos aaprelhos, à empresa CONTRATADA deverá corrigi-la imediatamente sem ônus adicional.

7.4. A empresa vencedora do certame deverá, obrigatoriamente, entregar todos os aparelhos de uma única vez, em sua totalidade.

8. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

8.1. O CONTRATANTE deverá dispor de local adequado para o recebimento dos aaprelhos objeto deste Termo de Referência.

8.2. O CONTRATANTE fiscalizará e inspecionará os aparelhos e verificará o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao especificado.

8.3. O CONTRATANTE deverá fornecer a qualquer tempo e com máxima presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir as dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.

9. LOCAL DA ENTREGA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO

9.1. A entrega dos aparelhos de ar condicionados deverão ser realizada na rua Getúlio Vargas, nº 800, Centro, Itaúna, Minas Gerais, devendo ser previamente agendada pelo e-mail compras@cmitauna.mg.gov.br e/ou telefone (37) 3249-2066.

9.2. Os aparelhos deverão ser entregues de segunda a sexta-feira dentro do horário de 8 h às 16 h.

9.3. Os aparelhos deverão ser novos, em embalagens lacradas, respeitando as discriminações contidas no Termo de Referência, sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor, bem como a Lei Federal 14.133/2021. Deverão, ainda, ser entregues em embalagens apropriadas que os protejam de intempéries, do manuseio e acomodações durante o transporte.

9.4. No ato da entrega os equipamentos serão analisados em sua totalidade, sendo que aqueles que não satisfizerem à especificação exigida serão devolvidos, devendo ser substituídos imediatamente a partir do contato feito pela Unidade Administrativa. Cabendo o ônus do envio e devolução dos mesmos ao CONTRATADO.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes desta caquisição correrão por conta de dotação própria da Câmara Municipal, nas classificações orçamentárias elementos de despesas – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE: 44905200

11. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

11.1. Atendendo ao disposto na Instrução Normativa nº. 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em especial no Capítulo III, os aparelhos de ar condicionado fornecidos deverão conter o Selo Procel de Economia de Energia do Inmetro.

11.2. No que couber, a contratada deverá observar o disposto na Instrução Normativa supracitada, nos demais serviços prestados.

12. PROPOSTA COMERCIAL

12.1. A proposta deverá ser entregue através de orçamento próprio do fornecedor, em papel timbrado ou neste próprio documento, desde consta dados cadastrais e carimbo CNPJ, diretamente na Secretaria Administrativa e Financeira da Câmara Municipal, sediada na rua Getúlio Vargas, nº 800, Centro, Itaúna, Minas Gerais, CEP 35680-037, ou poderá também ser enviada via e-mail, desde que contenha os dados da empresa, como CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail de contato e assinado pelo responsável, bem como a marca dos produtos e o prazo mínimo de 60 dias de validade da proposta comercial.

12.2. A proposta da licitante será classificada como o MENOR PREÇO POR ITEM.

12.3. Nos preços da proposta deverão estar inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como impostos, contribuições, taxas, fretes, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, serviços e materiais necessários à completa execução dos serviços.