TERMO DE REFERÊNCIA

RITO: Lei Federal 14.133/2021

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição e instalação de bebedouros de água industrial com filtro externo com rosca ½ e filtragem, 25 litros/hora, do tipo bebedouro de coluna com duas torneiras, 127 volts, e de acordo com demais especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência, visando assim, atender às necessidades desta Casa Legislativa.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente aquisição justifica-se em virtude da necessidade de propiciar melhor conforto no ambiente de trabalho, atendendo as grandes demandas de água gelada e filtrada, tendo em vista as altas temperaturas.

2.2. Diante da grande utilização dos bebedouros disponíveis, que são de uso geral dos servidores desta Casa e da população atendida, foi identificada a necessidade de aquisição do objeto visando amparar os aparelhos que aqui se encontram, mas, não conseguem atender a demanda. Assim, entendemos que nos bebedouros industriais existe uma melhor e maior retenção de água com capacidade de resfriamento rápido.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS BEBEDOUROS

3.1. A Contratada deverá fornecer bebedouros de água industrial, com filtro externo com rosca ½ e filtragem para 25 litros/hora, do tipo bebedouro de coluna com duas torneiras, 127 volts, novos, modelos em linha de fabricação, fornecidos em embalagem lacrada, com as seguintes características mínimas:

a) Bebedouro de água industrial coluna Evox b) capacidade de armazenamento de 25 litros; c) equipado com duas torneiras, sendo uma com saída de água gelada e outra de água natural com um aparador (pingadeira) de água; e) termostato com ajuste de sete níveis de temperatura; f) reservatório em polipropileno atóxico g) voltagem  127 V; h) material em Aço inox 430 i) Filtro externo com rosca de ½ e filtragem de 25 litros por hora j) manual de instrução em português.

3.2. Deverão ser fornecidos os bebedouros, conforme quadro abaixo:

| Item | Qtde (Unidades) | Especificação do objeto | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05 | BEBEDOUROS DE ÁGUA INDUSTRIAL, COM FILTRO EXTERNO COM ROSCA ½ E FILTRAGEM, CAPACIDADE 25 LITROS, DO TIPO, BEBEDOURO DE COLUNA COM DUAS TORNEIRAS, DIMENSÕES (A x L x P) 1,30 x 0,34 x 0,45 na cor Evox (aço escovado) Voltagem:127 VOLTS 1 (um) ano de garantia INSTALADOS | Marca Referência: Frisbel(Equivalente ou Superior |  |  |
| VALOR TOTAL DOS BEBEDOUROS INSTALADOS: |  |

3.2 Os bebedouros serão instalados na copa/cozinha, no térreo, 1º andar, 2º andar, e na Escola do Legislativo.

4. PRAZO DE ENTREGA

4.1. O prazo de entrega dos bebedouros  será de até 20 dias úteis, contados da data do envio da AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, que será enviada via e-mail a licitante vencedora.

5. DAS GARANTIAS

5.1. Os bebedouros e seus componentes deverão ter garantia técnica de 12 (doze) meses, sem quaisquer ônus para a CMI, contados a partir da data da entrega.

5.2. A licitante vencedora deverá declarar que tem capacidade de atendimento da garantia ofertada pelo fabricante do equipamento;

5.3. Durante o período de garantia deverá prestar manutenção preventiva e corretiva de conformidade com as recomendações do fabricante;

5.4. As soluções de manutenção e ou suporte técnico poderão ser realizadas, por parte da contratada ou por empresa designada por ela ou pelo fabricante, quando necessário com a presença de técnicos especializados.

5.5. A empresa vencedora do certame deverá disponibilizar número de telefone para prestar serviço de suporte técnico.

5.6. Nos casos em que a solução do problema for ultrapassar os prazos previstos acima, o equipamento deverá ser substituído por outro de igual ou maior desempenho e configuração igual ou superior, até que o defeituoso seja recolocado em operação.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento ocorrerá após o recebimento definitivo dos  bebedouros de água industrial.

6.2. A Licitante vencedora deverá apresentar a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, para, após conferência, a realização do crédito em favor da Licitante vencedora por meio de ordem bancária contra qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta-corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

6.3. A Contabilidade terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para efetivação do pagamento, em depósito na conta bancária da Licitante vencedora ou em cheque, após o recebimento da documentação supracitada.

6..4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizado.

6.5 A aquisição dos aparelhos, objeto do presente Termo ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte conforme previsto na legislação federal vigente (Instrução Normativa nº 1.234/2012 da Receita Federal) ou superveniente c/c o Decreto Municipal nº 8.199, de 04 de Abril de 2023, para a matéria.

6.5. A Câmara Municipal se reserva o direito de descontar do pagamento da Licitante vencedora os eventuais débitos, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros.

7. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA se obriga a entregar e instalar os bebedouros de água industrial de acordo com os prazos e quantidades especificadas.

7.2. A CONTRATADA é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os aparelhos objetos deste Termo de Referência.

7.3. A empresa vencedora do certame deverá, obrigatoriamente, entregar todos os aparelhos de uma única vez, em sua totalidade.

8. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE

8.1. O CONTRATANTE deverá dispor de local adequado para o recebimento dos bebedouros objeto deste Termo de Referência.

8.2. O CONTRATANTE fiscalizará e inspecionará os bebedouros e verificará o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao especificado.

8.3. O CONTRATANTE deverá fornecer a qualquer tempo e com máxima presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir as dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.

9. LOCAL DA ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA INDUSTRIAL

9.1. A entrega e instalação deverá ser realizada na rua Getúlio Vargas, nº 800, Centro, Itaúna, Minas Gerais, devendo ser previamente agendada pelo e-mail compras@cmitauna.mg.gov.br e/ou telefone (37) 3249-2066.

9.2. Os bebedouros deverão ser entregues de segunda a sexta-feira dentro do horário de 8 h às 16 h.

9.3. Os bebedouros deverão ser novos, em embalagens lacradas, respeitando as discriminações contidas no Termo de Referência, sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor, bem como a Lei Federal 14.133/2021. Deverão, ainda, ser entregues em embalagens apropriadas que os protejam de intempéries, do manuseio e acomodações durante o transporte.

9.4. No ato da entrega os bebedouros serão analisados em sua totalidade, sendo que aqueles que não satisfizerem à especificação exigida serão devolvidos, devendo ser substituídos imediatamente a partir do contato feito pela Unidade Administrativa. Cabendo o ônus do envio e devolução dos mesmos ao CONTRATADO.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes desta aquisição correrão por conta de dotação própria da Câmara Municipal, nas classificações orçamentárias elementos de despesas – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE: 44905200

12. PROPOSTA COMERCIAL

12.1. A proposta deverá ser entregue através de orçamento próprio do fornecedor, em papel timbrado ou neste próprio documento, desde consta dados cadastrais e carimbo CNPJ, diretamente na Secretaria Administrativa e Financeira da Câmara Municipal, sediada na rua Getúlio Vargas, nº 800, Centro, Itaúna, Minas Gerais, CEP 35680-037, ou poderá também ser enviada via e-mail, desde que contenha os dados da empresa, como CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail de contato e assinado pelo responsável, bem como a marca dos produtos e o prazo mínimo de 60 dias de validade da proposta comercial.

12.2. A proposta da licitante será classificada como o MENOR PREÇO POR GLOBAL.

12.3. Nos preços da proposta deverão estar inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como impostos, contribuições, taxas, fretes, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, serviços e materiais necessários à completa execução dos serviços.

Sílvio José Vilaça

Chefe de Compras